## Krycí list
Akce: | Střední průmyslová škola stavební Ostrava
Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava
DPS
ROZPOČET NÁKLADŮ
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Strukturovaná kabeláž
Zakázkové číslo: |  |  | 2024/04D
Vypracoval: |  |  | Jan KUPEC
Autorizovaný technik ČKAIT 1102600
E-mail: |  |  | kupec.pojekce@seznam.cz
Tlf.: |  |  | + | 420773435555
Investor: |  |  | Střední průmyslová škola stavební Ostrava
Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava
Sada:
04
2024

## D145 EK Rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika
Střední průmyslová škola stavební Ostrava
II.ETAPA: 3.+ 4.NP
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
1. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
2. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
3. |  | Celkem zkoušky, měření, skutečný stav |  |  | 0 | 0
4. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 80x40 mm, nástěnný, LHP | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 110x70 mm, nástěnný | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 180X60 mm, nástěnný | 20

## SK_II.etapa
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  |  | .
.
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 500 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6A kabel stíněný 23 AWG F/FTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | 13151 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6 F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 0,5m | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Cat6 F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | Cat6 F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6 F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 FTP, komplet - na omítku | 55 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 FTP, komplet - na omítku | 70 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Držák keystone modulu s clonkou -45x22,5mm | 56 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Keystone modul stíněný kat. 6A | 56 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - zásuvka | 251 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - rozváděč | 267 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 259 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | SK13 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozváděč DR-5
| 2.1 | SK14 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozváděč DR-6 (stávající skříň)
| 3.1 | SK15 | Ventilační jednotka, 4x ventilátor, vč. termostatu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | SK16 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý, | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK17 | Polička pevná s perforací 1U/550mm, 40kg, (barva světle šedá) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK18 | 19" Rozvodný panel 8x230V 1U bez přepěťové ochrany" (Triton RAB-PD-X01-A1). | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK19 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK20 | 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá) | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK21 | vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozváděč DR-7
| 4.1 | SK22 | 19' rozvaděč nástěnný 18U/600x515, skleněné dveře, svařovaný, uzamykatelný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | SK23 | Ventilační jednotka, 4x ventilátor, vč. termostatu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK24 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý, | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK25 | Polička pevná s perforací 1U/300mm, 15kg, (barva světle šedá) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK26 | 19" Rozvodný panel 8x230V 1U bez přepěťové ochrany" (Triton RAB-PD-X01-A1). | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | SK27 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | SK28 | 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozváděč DR-8 (stávající)
| 5.1 | SK29 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.2 | SK30 | 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Silnoproud
| 6.1 | SK31 | Dvojzásuvka 230V, instalace do PK, vč. hlubeké krabice | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.2 | SK32 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/30mA/AC. | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.3 | SK33 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 220 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.4 | SK34 | Kabel CYA 16mm2 | 220 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.5 | SK35 | DIN lišta 0,5m | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.6 | SK36 | Práce na rozvaděči NN | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.7 | SK37 | Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.8 | SK38 | Elektrorevize systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 7.1 | SK39 | Demontáž stávajících rozvodů SK, odstrojení datového rozvaděče, demontáž rozvaděčů v pozicích DR1 až DR-4 | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
Note on E14: Sníženo o 3 ks, učebna 319 nebude realizována
Note on E15: Sníženo o 12ks, učebna 319 nebude realizována

## KT-II.etapa
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál 130x65D_HD vč. příslušenství | 160 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Podparapetní kanál 90x55D_HD vč. příslušenství (m.č.301 a 306) | 32 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Lišta LV 24x22 HD | 48 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Lišta LV 40x20 HD | 218 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | Lišta LV 40x40 HD | 116 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | Lišta LV 100x40 HD | 24 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Krabice přístrojová, hluboká, | 148 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Hmoždinka do betonu 8mm | 890 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 2670 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT10 | Požární ucpávky dle PBŘ | 0.8 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT11 | Sádra | 100 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT12 | Průraz D=6cm, cihla 30cm vč. začištění | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT13 | Průraz D=6cm, cihla 45cm vč. začištění | 24 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT14 | Průraz D=6cm, beton 30cm vč. začištění | 42 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT15 | Průraz D=10cm, beton 45cm vč. začištění | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | KT15 | Úklidové práce | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | KT16 | Popl.za ulozeni suti | 0.5 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | KT17 | Svis doprava suti prve podlazi | 0.5 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | KT18 | Odvoz suti na skladku do 1km | 0.5 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | KT19 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | KT20 | Zednické práce | 24 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | KT21 | Malířské práce (bílá barva) oprava okolí průrazů | 24 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | KT22 | Ostatní stavební přípomoce | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.