## Požadované tech. specifikace
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Technické specifikace = minimální požadované parametry.
- | Vyplňte žlutě podbarvená pole (* vymažte nehodící se)
- | Rozměrové odchylky či odlišnosti detailů technického řešení od níže uvedené specifikace vedoucí ke zlepšení užitných vlastností jsou v průběhu realizace
možné, po odsouhlasení objednatelem.
- | Před výrobou je nutné zaměření na místě a bude dohodnuto technické řešení detailů dle skutečnosti přímo v prostorách školy.
- | Součástí dodávky/předání budou veškeré dokumenty, technické listy apod. dokladující splnění technických požadavků definovaných touto
specifikací.
- | Jedná se o nábytek pro potřeby školy a dispozičním možnostem daných prostor. Tolerance rozměrů je dána normami ČSN: ČSN 91 0001
Dřevěný nábytek – Technické požadavky, případně u kovového nábytku normou ČSN 91 0030 Kovový nábytek – Základní ustanovení.
- | Dílo bude předáno jako funkční celek.
- | Všechny uvedené obrázky jsou pouze ilustrační.
Část 1 - Nábytek pro potřeby projektu OKAP II
1.1. | Sestava stolů pro žáky - domeček AZE
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 6 ks (4 + 2 - viz náčrt) | Pracovní desky stolů: | Splněno* ANO/NE
Vysokotlaký laminát, síla 25 mm, ABS hrana 2 mm lepená polyuretanovým lepidlem, odolnost proti otěru a opálení
Hloubka 800 mm
Nosnost min. 150 kg
Uloženy na masivním ocelovém rámu - U/H tvar - podélný nosník min. 60x40 mm, plastové záslepky
V deskách jsou výřezy pro zajištění kompaktní nepřerušované pracovní plochy
Šířka rovných desek 1600 mm (4 ks)
Šířka rohových desek cca 1153 mm (2 ks)
Barva - výběr z nabídnutých minimálě sedmi barev RAL
Nohy stolů:
Vyrobeny ze silnostěnného jaklu 40 × 40 × 3 mm zakrytovaný sadou plechů
Ve svislém krytu 2 prostory pro vedení kabeláží do nástaveb
Boky krytů vybaveny kartáči pro snadné vytažení kabeláží a fixaci v různých výškách stolu
Vodorovné nosníky nohou mají otvory pro průchod kabeláží z podlahy
Konce jsou zaslepeny vyjímatelnými plastovými víčky
Vypalovací barva - RAL-7035
Dodávka včetně montáže
1.2. | Stůl pro učitele - domeček AZE
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 1 ks | Pracovní deska stolu: | Splněno* ANO/NE
Vysokotlaký laminát, síla 25 mm, ABS hrana 2 mm lepená polyuretanovým lepidlem, odolnost proti otěru a opálení
Hloubka 800 mm
Šířka 1600 mm
Uložena na masivním ocelovém rámu - U/H tvar - podélný nosník min. 60 × 40 mm, plastové záslepky
V desce jsou výřezy pro zajištění jednotnosti pracovní plochy
Nosnost min. 150 kg
Barva - výběr z nabídnutých minimálě sedmi barev RAL
Nohy stolu:
Vyrobeny ze silnostěnného jaklu 40 × 40 × 3 mm zakrytovaný sadou plechů
Ve svislém krytu 2 prostory pro vedení kabeláží do nástaveb
Boky krytů vybaveny kartáči pro snadné vytažení kabeláží a fixaci v různých výškách stolu
Vodorovné nosníky nohou mají otvory pro průchod kabeláží z podlahy
Konce jsou zaslepeny vyjímatelnými plastovými víčky
Vypalovací barva - RAL-7035
Rektifikace pro vyrovnání nerovnostní podlahy
Dodávka včetně montáže
1.3. | Sestava stolů pro žáky - dílna MDI
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 10 ks (3×3+1 - viz náčrt) | Stoly budou rozmístěny dle náčrtku = tři řady po třech stolech + jeden stůl samostatně. | Splněno* ANO/NE
Elektroinstalace stolů bude ovládána z učitelského pracoviště. Rozvod mezi řadami stolů a učitelským stolem bude proveden stávajícím podparapetním kanálem umístěným po pravé straně z pohledu učitele (viz náčrtek).
Stoly budou dodány ve smontovaném stavu.
Elektrotechnický laboratorní nábytek musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713 - bude doloženo důvěryhodným prohlášením o shodě CE.
Dodávka včetně montáže a zapojení na místě
Pracovní desky stolů:
Buková spárovka o tloušťce 40 mm
Hloubka 700 mm
Šířka 1200 - 1300 mm (celková šířka ustavených tří stolů je maximálně 3950 mm)
Nosnost min. 150 kg
Nohy stolů:
Pevná kovová svařovaná konstrukce vyrobena z jaklových profilů 40 × 40 mm a 40 × 20 mm
Vypalovací barva - RAL-7035
Rektifikace pro vyrovnání nerovnostní podlahy
Přístrojová nástavba:
Umístěná a upevněná na pracovní desku stolu (zarovnaná se zadní hranou desky)
Je určena pro vestavbu modulů
Šířka 1200 - 1300 mm (dle šířky pracovní desky)
Hloubka max 150 mm
Výška dle rozměrů modulů
Přední panel přístroje bude jednolitou součástí předního panelu přístrojové nástavby.
Prostor mimo moduly bude uzavřen
Moduly:
Moduly musí být svou konstrukcí vyvinuty a určeny pro umístění do přístrojové nástavby (nebude se jednat pouze o neodborně upravené komerčně prodávané stolní přístroje). Hlavním důvodem tohoto požadavku je vyloučení případných problémů s chlazením jednotlivých přístrojů uvnitř přístrojové nástavby a zajištění bezproblémového záručního a především pozáručního servisu.
Po stránce elektrického připojení uvnitř přístrojové nástavby budou všechny moduly, u kterých je to možné, připojeny k unifikované napájecí sběrnici.
Modul 1f central stop:
Obsahuje jištič 10 nebo 16 A, chránič (popř. jističo-chránič) a tlačítko central stop
Rozměry umožňují montáž do přístrojové nástavby
Modul bude umístěn na pravém okraji přístrojové nástavby
Materiál plast
Modul zásuvky:
Obsahuje 4 ks zásuvek 16 A (popř. dva moduly po dvou zásuvkách) a kontrolku zapnutí
Rozměry umožňují montáž do přístrojové nástavby
Modul bude umístěn na levém okraji přístrojové nástavby
Materiál plast
1.4. | Stůl pro učitele - dílna MDI
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 1 ks | Elektroinstalace stolů bude ovládána z učitelského pracoviště. Rozvod mezi řadami stolů a učitelským stolem bude proveden stávajícím podparapetním kanálem umístěným po pravé straně z pohledu učitele (viz náčrtek). | Splněno* ANO/NE
Stoly budou dodány ve smontovaném stavu.
Elektrotechnický laboratorní nábytek musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713 - bude doloženo důvěryhodným prohlášením o shodě CE.
Dodávka včetně montáže a zapojení na místě
Pracovní desky stolů:
Buková spárovka o tloušťce 40 mm
Hloubka 700 mm
Šířka 1500 - 1600 mm
Nosnost min. 150 kg
Nohy stolů:
Pevná kovová svařovaná konstrukce vyrobena z jaklových profilů 40 × 40 mm a 40 × 20 mm
Vypalovací barva - RAL-7035
Rektifikace pro vyrovnání nerovnostní podlahy
Přístrojová nástavba:
Umístěná a upevněná na pracovní desku stolu (zarovnaná se zadní hranou desky)
Je určena pro vestavbu modulů
Šířka 1500 - 1600 mm (dle šířky pracovní desky)
Hloubka max 150 mm
Výška dle rozměrů modulů
Přední panel přístroje bude jednolitou součástí předního panelu přístrojové nástavby.
Prostor mimo moduly bude uzavřen
Moduly:
Moduly musí být svou konstrukcí vyvinuty a určeny pro umístění do přístrojové nástavby (nebude se jednat pouze o neodborně upravené komerčně prodávané stolní přístroje). Hlavním důvodem tohoto požadavku je vyloučení případných problémů s chlazením jednotlivých přístrojů uvnitř přístrojové nástavby a zajištění bezproblémového záručního a především pozáručního servisu.
Po stránce elektrického připojení uvnitř přístrojové nástavby budou všechny moduly, u kterých je to možné, připojeny k unifikované napájecí sběrnici.
Modul 1f central stop:
Obsahuje jištič 10 nebo 16 A, chránič (popř. jističo-chránič) a tlačítko central stop
Rozměry umožňují montáž do přístrojové nástavby
Modul bude umístěn na pravém okraji přístrojové nástavby
Materiál plast
Modul zásuvky:
Obsahuje 4 ks zásuvek 16 A (popř. dva moduly po dvou zásuvkách) a kontrolku zapnutí
Rozměry umožňují montáž do přístrojové nástavby
Modul bude umístěn na levém okraji přístrojové nástavby
Materiál plast
Modul řízení stolů:
Obsahuje ovládání jednotlivých stolů a kontrolky jejich zapnutí
Rozměry umožňují montáž do přístrojové nástavby
Modul bude umístěn nalevo od modulu central stop (tedy v pravé části přístrojové nástavby)
Materiál plast
1.5. | Žákovská židle
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 22 ks | Konstrukce: oválné ocelové trubky, lakované vypalovacím práškovým lakem v černé barvě, opatřené černými plastovými koncovkami, sedák i opěrák jsou vyrobeny z tvarované lakované bukové překližky | Splněno* ANO/NE
Nosnost: min 120 kg.
Šířka sedáku: min 46 cm, celková šířka max 58 cm.
Stohovatelná min 10 ks.
1.6. | Židle konferenční
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 20 ks | Konstrukce: ocelové trubky, lakované vypalovacím práškovým lakem v černé barvě, opatřené černými plastovými koncovkami, korpus židle je vyroben z tlakově tvarované impregnované dýhy. Splňuje atesty nehořlavosti. Umožňuje využití i v exteriéru. | Splněno* ANO/NE
Nosnost: min 120 kg.
Šířka sedáku: min 46 cm, celková šířka max 58 cm.
Stohovatelná min 10 ks.
1.7. | Židle pro učitele
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 2 ks | Konstrukce: otočná, stavitelnost pístem, sedák a opěrák z kvalitní lakované bukové překližky s čalouněným sedákem a opěrákem | Splněno* ANO/NE
Výška sedáku: nastavitelná min od 400 mm do 500 mm
Typ mechaniky: Píst
Provedení kříže: kov
Nosnost židle min 150 kg
Kluzák
Barva kovových částí: RAL 9005
Barva polstrování: černá
1.8. | Skříně na pomůcky
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 4 ks | Kovová dílenská skříň. | Splněno* ANO/NE
Šířka: 1200 mm
Hloubka: 600 mm
Výška: 1900 - 2000 mm
Typ dveří: křídlová
Materiál: ocelový plech tloušťky korpus min 0,7 mm, dvířka min 0,8 mm; svařovaná konstrukce, lakované vypalovacím práškovým lakem korpus v barvě RAL 9003, dvířka v barvě RAL 5012
Počet polic: 6, výškově stavitelné
Nosnost polic: min 70 kg
Příslušenství: Otočná klika s 3bodovým zámkem; rektifikační nožičky pro vyrovnání nerovností podlahy
1.9. | Tabule na pylonech I
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 1 ks | Keramická jedodílná tabule bílá. | Splněno* ANO/NE
Pylony - výška 2 900 - 3 200 mm, eloxovaný hliník, umožňují zvedání a spouštění v rozsahu min 1300 mm
Rozměr tabule 3 000 × 1 200 mm
Kavlitní sendvičková konstrukce tloušťka min 20 mm
Rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy
Příslušenství: Plastová polička na fixy délky min 1 500 mm
Dodávka včetně montáže
1.10. | Tabule na pylonech II
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 1 ks | Keramická jedodílná tabule bílá. | Splněno* ANO/NE
Pylony - výška cca 2 600 mm (až po strop místnosti - notno zaměřit před vlastní montáží), eloxovaný hliník, umožňují zvedání a spouštění v rozsahu min 1300 mm
Rozměr tabule 3 000 × 1 200 mm
Kavlitní sendvičková konstrukce tloušťka min 20 mm
Rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy
Příslušenství: Plastová polička na fixy délky min 1 500 mm
Dodávka včetně montáže
Část 2 - Nábytek pro školu
2.1. | Sestava lavic pro žáky - učebna č. 306
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 15 ks | Žákovská lavice dvoumístná | Splněno* ANO/NE
Horní deska DTDL tl.18 mm, ABS hrana, standardní dezén buk
Rozměry desky: 1 300 × 500 mm, rovné rohy
Kovová konstrukce s povrchovou úpravou komaxit (barva = výběr z nabídnutých minimálě sedmi barev RAL), trubka průměr min 40 mm, nebo plochoovál min 40 × 20 mm, nebo jaklový profil min 40 × 20 mm
Snadné přestavění výšky lavice pomocí imbusových šroubů a kloboučku na pružině (ten přeskakuje z jedné polohy do druhé).
Stavitelnost vel. 3 - 7.
Příslušenství: 2 ks pozinkovaný odkládací koš, bezpečný háček pro zavěšení aktovek, plastový návlek lavice s rektifikační nožkou (šroubem) pro vyrovnání nerovností podlahy.
2.2. | Stůl pro učitele - učebna č. 306
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 1 ks | Učitelská katedra s kovovou konstrukcí | Splněno* ANO/NE
Horní deska DTDL tl.18 mm, ABS hrana, standardní dezén buk
Rozměry desky: 1 300 × 600 mm, rovné rohy
Kovová konstrukce s povrchovou úpravou komaxit (barva = výběr z nabídnutých minimálě sedmi barev RAL), trubka průměr min 40 mm, nebo plochoovál min 40 × 20 mm, nebo jaklový profil min 40 × 20 mm
Příslušenství: 1 ks uzamykatelný šuplík, plastový návlek s rektifikační nožkou (šroubem) pro vyrovnání nerovností podlahy.
2.3. | Žákovská židle - učebna č. 306
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 30 ks | Žákovská židle, výškově stavitelná | Splněno* ANO/NE
Sedák a opěrák překližka s horní vrstvou CPL odolnou proti poškrábání
Kovová konstrukce s povrchovou úpravou komaxit (barva = výběr z nabídnutých minimálě sedmi barev RAL), trubka průměr min 40 mm, nebo plochoovál min 40 × 20 mm, nebo jaklový profil min 40 × 20 mm
Plastové kluzáky nohou proti poškrábání podlahy
Výškové nastavení 5 - 7
2.4. | Židle pro učitele - učebna č. 306
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 1 ks | Kancelářská židle s čalouněným sedákem z ekokůže. | Splněno* ANO/NE
Barva: různé barvy, které budou vybrány před vlastní dodávkou ze vzorníku alespoň 5ti barev.
Hloubka sedáku: min 470 mm
Výška sedáku: nastavitelná min od 470 mm do 550 mm
Výška celková: min 920 mm
Nosnost židle min 130 kg
Typ mechaniky: houpací mechanismus s aretací v pracovní poloze a s nastavením síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele
Příslušenství: pevné područky, kolečka pro linoleum
2.5. | Závěsná skříň - učebna č. 207
Nabízený produkt (výrobce, typ, paramerty, záruční doba):
Počet: 1 ks | Závěsná skříň s prosklenými uzamykatelnými dvířky (uvnitř 2 ks police) | Splněno* ANO/NE
Šířka: 800 mm
Hloubka: 400 mm
Výška: 1 000 mm
Materiál: laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, ABS hrany, barva korpusu buk, barva dvířek modrá, pochromované kovové ručky
Nastavitelná výška polic.

## Nabídková cena - položkový roz.
Příloha č. 1a - Položkový rozpočet
Seznam položek, vyplňte žlutě podbarvená pole
Číslo položky | Název položky | Nabídková cena bez DPH | Výše DPH v % | Nabídková cena s DPH
Část 1 - Nábytek pro potřeby projektu OKAP II
1.1. | Sestava stolů pro žáky - domeček AZE |  |  | 0
1.2. | Stůl pro učitele - domeček AZE |  |  | 0
1.3. | Sestava stolů pro žáky - dílna MDI |  |  | 0
1.4. | Stůl pro učitele - dílna MDI |  |  | 0
1.5. | Žákovská židle |  |  | 0
1.6. | Židle konferenční |  |  | 0
1.7. | Židle pro učitele |  |  | 0
1.8. | Skříně na pomůcky |  |  | 0
1.9. | Tabule na pylonech I | 0 | 0
1.10. | Tabule na pylonech II |  |  | 0
Část 2 - Nábytek pro školu
2.1. | Sestava lavic pro žáky - učebna č. 306 |  |  | 0
2.2. | Stůl pro učitele - učebna č. 306 |  |  | 0
2.3. | Žákovská židle - učebna č. 306 |  |  | 0
2.4. | Židle pro učitele - učebna č. 306 |  |  | 0
2.5. | Závěsná skříň - učebna č. 207 |  |  | 0