**Seznam změn textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** | **Navrhovaná změna** |
| Albrechtičky | - | Bílovec | kanalizace | Zapsání realizovaných staveb |
| Břidličná | Vajglov | Rýmařov | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace z trub PVC DN 250 a 200 mm celkové délky 2827 m |
| Budišovice | - | Opava | vodovod | Výstavba rozvodné vodovodní sítě v lokalitě Zátiší délky cca 3 km napojené na již vybudovaný vrt  |
| Budišovice | - | Opava | kanalizace | Upřesnění popisu stávajícího stavu |
| Dívčí Hrad | - | Krnov | kanalizace | Výstavba ČOV 200 EO a splaškové kanalizace délky 167 m |
| Hlučín | Bobrovníky | Hlučín | vodovod | Výstavba vodojemu 200 m3 |
| Hlučín | Bobrovníky | Hlučín | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 6700 m a odvedení odpadních vod na stávající ČOV Hlučín, přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešťovou zdrž |
| Hlučín | Darkovičky | Hlučín | vodovod | Upřesnění textu, které nemá významný vliv na technické řešení |
| Hlučín | Darkovičky | Hlučín | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 8950 m, odvedení odpadních vod na stávající ČOV Hlučín, rekonstrukce kanalizace délky 3000 m |
| Hlučín | Hlučín | Hlučín | vodovod | Propojení vodojemů v Darkovičkách a Hlučíně |
| Hlučín | Hlučín | Hlučín | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 2850 m. |
| Jakartovice | Deštné | Opava | vodovod | Vybudování dalšího zdroje pitné vody a výstavba úpravny vody s akumulačním prostorem |
| Krasov | - | Krnov | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 6624 m a ČOV s kapacitou 370 EO |
| Mezina | - | Bruntál | vodovod | Vybudování a napojení nového vrtu, výstavba VDJ 2x30 m3 s úpravnou vody a AT stanice |
| Píšť | - | Hlučín | vodovod | Propojení obecního vodovodu se skupinovým vodovodem Darkovice – Vřesina – Darkovičky |
| Sosnová | - | Opava | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 4267 m a ČOV s kapacitou 450 EO |
| Tichá | - | Frenštát pod Radhoštěm | vodovod | Výstavba vodovodu v lokalitách horní konec, dolní konec a zokruhování vodovodu v celkové délce 2909 m |
| Tichá | - | Frenštát pod Radhoštěm | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 8000 m |
| Úvalno | - | Krnov | kanalizace | Intenzifikace ČOV za účelem zlepšení technologie odstraňování dusíku |
| Větřkovice | Nové Vrbno | Vítkov | kanalizace | Výstavba kanalizace délky cca 800 m |
| Větřkovice | Větřkovice | Vítkov | kanalizace | Výstavba kanalizace délky cca 7800 m a ČOV s kapacitou 800 EO |
| Vratimov | Horní Datyně | Ostrava | kanalizace | Upřesnění textu, které nemá významný vliv na technické řešení |
| Závišice | - | Kopřivnice | kanalizace | Výstavba kanalizace délky cca 13200 m a ČOV s kapacitou 1100 EO |