**Seznam změn textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** | **Navrhovaná změna** |
| Bravantice | – | Bílovec | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace DN 250 délky 430 m a ČOV pro 80 EO. |
| Košařiska | – | Třinec | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 3 390 m. Likvidace odpadních vod na stávající ČOV obce Milíkov a výstavba 2 lokálních ČOV. |
| Rychvald | – | Bohumín | kanalizace | Upřesnění rozsahu plánované výstavby, čištění odpadních vod z lokality Dolní Podlesí na nové ČOV. |
| Žabeň | – | Frýdek-Místek | kanalizace | Rozšíření kapacity ČOV z 550 EO na 1 000 EO. |