Příloha č. 2:	Obchodní podmínky  pro 2. část veřejné zakázky vč. příloh

Příloha č.: 3  k materiálu č.: 7/5

# Počet stran přílohy: 32

Veřejná zakázka č. 257/2013 – 2. část

Kupní smlouva

I.

#### Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:             Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje

- IČ:		             70890692

- DIČ:                       CZ70890692

- Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

- Číslo účtu: 	 2106563265/2700

- Osoba oprávněná jednat ve věcech dodávky přístrojů:

- Bc. Vratislava Krnáčová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 413

- Mgr. Jana Kanichová, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského  kraje, 
e-mail: jana.kanichova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 773

- Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, oddělení investiční, tel. 595 622 280, e-mail: vera.stefkova@kr-t.cz

- Osoba pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoba vůči řídícím a kontrolním orgánům:

- Ing. Hana Kraussová, vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 320

- Ing. Petr Kačmařík, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - projektový manažer, tel. 595 622 912

- (dále jen „kupující“)

a

2.   Obchodní firma

- Se sídlem:

- Zastoupena:

- IČ:

- DIČ:

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka …

- (dále jen „prodávající“)

II.

#### Základní ustanovení

- Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Prodávající prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem  ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Účelem této smlouvy je realizace části projektu „Pavilon chirurgických oborů 
v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ (dále jen „projekt“) spolufinancovaného 
z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 (dále „ROP“), prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb. Cílem této části projektu je zlepšení technického vybavení zdravotnického zařízení Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, pořízením moderní lékařské technologie a tím zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče a zachování dostupnosti zdravotních služeb.

- Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP.

III.

#### Předmět smlouvy

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží - zdravotnickou technologii pro pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“ nebo „přístroje“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.  Kupující se zavazuje  zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

- Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí lékařská technologie, jejíž specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.

- Součástí předmětu plnění je doprava zboží do místa plnění, jeho instalace a další činnosti nezbytné pro uvedení přístrojů do provozu  a jejich řádnou funkčnost, zejména:

  - provedení předinstalačních příprav, instalace, uvedení do provozu,

  - provedení veškerých předepsaných, stanovených a dohodnutých zkoušek a revizí,

  - seznámení určených zaměstnanců uživatele (tj. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek – Místek, IČ: 00534188, dále jen „uživatel“) s obsluhou přístrojů tak, aby je byli schopni  řádně užívat.

IV.

#### Kupní cena

- Kupní  cena  činí bez  DPH ……….,-  Kč (slovy: ………………………. korun českých), DPH ve výši  …….%  je ……….,-  Kč a cena včetně DPH  činí ………….,- Kč (slovy: ………………………… korun českých). Podrobný rozpis kupní ceny v členění na jednotlivé položky tvoří přílohu  č. 2 této smlouvy.

- Kupní  cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje  veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena  je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

- Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno 
ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.

#### Místo a doba plnění

- Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je sídlo uživatele – Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek – Místek.

- Vzhledem ke skutečnosti, že přístroje budou sloužit k vybavení pavilonu chirurgických oborů, jehož stavba v době uzavření této smlouvy není ukončena, bude zboží  kupujícímu dodáno až před ukončením realizace stavby, a to na písemnou výzvu kupujícího (za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná do datové schránky prodávajícího). Prodávající bere na vědomí, že

- instalace přístrojů bude zahájena bezodkladně po zaslání výzvy kupujícího dle tohoto odstavce;

- práce v místě plnění bude s ohledem na souběžnou realizaci stavby možno provádět pouze v omezeném rozsahu v součinnosti se zhotovitelem stavby. Tato skutečnost je zohledněna ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku.

- Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 8 týdnů od obdržení výzvy dle předchozího odstavce. Přístroje není možno dodávat předem na sklad.

- Prodávající je povinen do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit dodavatelskou výrobní dokumentaci ke  zboží, včetně požadavků na stavební připravenost, kupujícímu, projektantovi a osobě vykonávající inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby.

VI.

# Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1.	Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti přiměřeně podle povahy dodaného zboží z § 411 až § 442 a § 447 až                 § 454  obchodního zákoníku.

2.  Prodávající je povinen:

- dodat zboží řádně a včas,

- dodat zboží  kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, v provedení, jakosti a balení dle § 420 obchodního zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,

- dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,

- při  dodání  zboží  do  místa  plnění  dle  čl.   V  této  smlouvy   předat  kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 417 obchodního zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce,

- dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona 
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu,

- účastnit se na základě pozvánky kupujícího všech jednání týkajících se předmětného zboží, a to včetně kontrolních dnů stavby,

- spolupracovat a koordinovat svou činnost se zhotovitelem stavby pavilonu chirurgických oborů (dále jen „zhotovitel stavby“) a dalšími dodavateli lékařské technologie, informačních technologií, nábytku a mobiliáře (dále jen „dodavatelé“), které budou dodávány a montovány za účelem vybavení budovy Pavilonu chirurgických oborů. Prodávající je povinen zejména projednat se zhotovitelem stavby  stavební připravenost pro dodávky přístrojů a jejich instalaci, předpokládané termíny realizace těchto dodávek a instalací (s ohledem na skutečný stav dodávky zboží) a příp. podmínky odběru potřebných médií  - elektřina, voda apod.,

- spolupracovat při dodávce zboží s osobou vykonávající inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby a s projektantem.

3.  V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se prodávající zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637. Prodávající je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

- Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost.

VII.

Převod vlastnického práva a  nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

# Předání a převzetí zboží

- Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.

- Kupující se zavazuje zboží převzít v případě, že bude dodáno bez vad. O předání 
a převzetí zboží prodávající sepíše protokol, ve kterém kupující prohlásí, zda zboží přejímá či nikoli.

- Předání zboží bude provedeno za přítomnosti zástupce uživatele.

- Při předání zboží předá prodávají kupujícímu veškerou dokumentaci, která se ke zboží vztahuje a kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva, příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, dokumentaci ke zdrojům ionizujícího záření, přejímací zkoušky, měření rozptýleného záření, protokoly o revizích a zkouškách v českém jazyce. Zejména je prodávající povinen kupujícímu předat návod k údržbě, technickou dokumentaci předmětu smlouvy, záruční list, uživatelskou dokumentaci v českém jazyce 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM 
ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, .pdf, .jpg) a licenční prohlášení k software, pokud je součástí dodávaného plnění.

- Před předáním zboží je prodávající povinen zajistit na vlastní náklady veškeré předepsané a stanovené zkoušky, kontroly a revize zboží a potvrzení o těchto zkouškách předat kupujícímu společně se zbožím. Před předáním zboží bude za účasti zástupců obou smluvních stran a uživatele provedeno ověření funkčnosti zboží a bude provedeno seznámení určených zaměstnanců uživatele s obsluhou přístrojů.

- Protokol o předání a převzetí zboží bude obsahovat:

- označení předmětu smlouvy,

- označení kupujícího a prodávajícího,

- číslo kupní smlouvy a datum jejího uzavření,

- prohlášení kupujícího, že zboží přejímá (nepřejímá),

- datum a místo sepsání,

- jména a podpisy zástupců kupujícího a prodávajícího.

- Prodávající a kupující jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí zboží cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.

# Platební podmínky

- Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po dodání zboží prodávajícím. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle  zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí dále  obsahovat:

- číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 257/2013 – 2. část),

- číslo a datum vystavení faktury,

- název projektu, tj. „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, 
p. o.“ a registrační číslo projektu CZ.1.10/2.100/22.01334, a to v textu faktury nebo nalepením samolepky na fakturu, případně razítkem na faktuře,

- předmět smlouvy, tj. text „dodávka lékařské technologie část 2  pro projekt „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“,

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího),

- číslo předávacího protokolu a datum jeho podpisu. Předávací protokol bude přílohou faktury,

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury  prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

- Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

- Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

- Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

  - bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo

- prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu  v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

## X.

## Záruční  podmínky

- Zboží má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zboží nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno

- Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá prodávající jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností

- Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 429 a násl. obchodního zákoníku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:

  - faxové  číslo: ……………………….

  - e-mail: ………………………………

  - adresu: ……………………………… doplní uchazeč

- Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

- K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.

- Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu přístroje od uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného přístroje zpět k uživateli.

- Prodávající započne s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li prodávající s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn zajistit odstranění vady na náklady prodávajícího u jiné odborné osoby.

- Prodávající je povinen odstranit vadu nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení kupujícím (uživatelem), pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. V případě, že je k provedení opravy nutná dodávka náhradního dílu ze zahraničí, bude vada odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího oznámení.

- V případě, že vada nebude ve lhůtě uvedené v odst. 8 odstraněna, je prodávající povinen kupujícímu (uživateli) až do doby odstranění vady bezplatně poskytnout náhradní přístroj o stejných či vyšších parametrech.

- Provedenou opravu (či jiné odstranění) vady zboží prodávající kupujícímu předá písemným protokolem. Na provedenou opravu poskytne prodávající záruku v délce 12 měsíců.

- Prodávající bude kupujícímu po záruční dobu uvedenou v odst. 3 v rámci záručního servisu poskytovat kromě odstraňování vad přístrojů bezplatně také:

- preventivní kontroly a zkoušky všech součástí přístrojů a jejich příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístrojů, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č.123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“),

- provádění standardních vylepšení přístrojů, včetně provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,

- pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly přístrojů 
dle zákona o zdravotnických prostředcích a dle požadavků výrobce (pokud výrobce pro tyto kontroly předepisuje výměnu některého z dílů, bude součástí kontroly dle tohoto písmene i jeho výměna),

- provádění elektrické revize dle ČSN a dle požadavků výrobce,

- poskytovat k přístrojům telefonickou podporu v českém jazyce, a to v pracovní dny od 9 do 18 hodin.

- Plnění dle písm. a) až d) tohoto odstavce budou prováděna nejpozději v termínech stanovených příslušnými právními předpisy či požadavky výrobce.

- Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv  z odpovědnosti za vady.

XI.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.

XII.

# Sankce

- Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 8 smlouvy a zároveň v této lhůtě neposkytne náhradní přístroj o stejných či vyšších parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

- Pokud prodávající neposkytne kupujícímu včas plnění uvedené v čl. X odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XIII.

Zvláštní ujednání

Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. Z toho důvodu se prodávající zavazuje:

  - předem projednávat s odborem evropských projektů kupujícího jakoukoliv změnu při dodávce zboží, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti dokumentaci akce (nabídka, projekt, atp.),

  - umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko), Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

  - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

  - uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, do konce roku 2026.

XIV.

### Zánik smlouvy

- 1.  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že  podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

- nedodání zboží ve stanovené době plnění,

- pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy.

2.  Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XV.

# Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí straně.

5.	Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje.  že je  s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách.

6.  Prodávající je povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží 3 a prodávající 1 její vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace přístrojů

Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady. kraje udělený usnesením č. ………  ze dne …………...

V	 Ostravě dne:	       V                      dne:

____________________________                                  ___________________________

za kupujícího                                                               za prodávajícího

Miroslav Novák			          	       ……………………………….

hejtman kraje

Příloha č. 1 	Specifikace přístrojů

| CPV | Množství | Přístroj | ROZMĚR | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Uchazeč doplní typ nabízeného přístroje. U číselných parametrů vyplní i hodnotu dosahovanou nabízeným přístrojem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33191000-5 | 1 | panel sprchový s desinfekcí | š. 500, v. 400mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nástěnný nejlépe nerezové provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | termostatická sprchová baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vč. sprchové růžice se STOP ventilem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost regulace množství tekoucí vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | integrovaný desinfekční přístroj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nezávislé na práci sprchovací části |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | spuštění samostatným ventilem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 9 | stolek instrumentační - hydraul.stavitelná výška | min. 680/480/900-1300mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní rámová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadno desinfikovatelný povrch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nejlépe z nerez oceli dle ČSN 17240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výšk. zdvihatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uzavřený hydraulický systém |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost plynulého polohování výšky pomocí nožním pedálem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | antistatické provedení nožního pedálu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní, hladká deska stolku s prolisem, s oblými rohy a hranami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | deska otočná v rozsahu 360 st. s aretací polohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zatížení alespoň 30 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. alespoň 75 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z toho alespoň dvěma s brzdou, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | 22 | vak resuscitační |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | typ vaku umožňující ventilaci jednou osobou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s možností napojení na přívod kyslíku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | autoklávovatelný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | součást resuscitačního vybavení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pacientský ventil s omezovačem tlaku na 40 cm H2O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | otočný konektor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | silikonová transparentní maska výběr min. ze 3 velikostí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezervoár O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33157800-3 | 19 | zvlhčovač kyslíku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zajištění zvýšení relativní vlhkosti kyslíku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kompaktní kyslíkový zvlhčovač s průtokoměrem - rotametrem min. 15l O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost upevnění přímo do rychlospojky centrálního rozvodu O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost upevnění na lůžko, inf. tyč, přístrojovou lištu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | univerzální držák |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | propojovací hadička se šroubením |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | redukční ventil vč. manometru výstupních tlaků |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kyslíková maska |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosní sonda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33170000-2 | 23 | laryngoskop vč. nabíjecího stojanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | matová povrchová úprava |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vláknová optika s velkou plochou vedeného světla a vysokou svítivostí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kompaktní tvar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lžíce alespoň ve 3 velikostech |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dobíjecí rukojeť min 2ks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | včetně nabíjecího stojanu pro alespoň 2ks dobíjených rukojetí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vč. náhradní žárovky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192120-9 | 2 | matrace vakuová |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vakuová fixační matrace s min. 14-ti vnitřními komorami pro rychlou imobilizaci zraněného |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | extrémně pevná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fixační pásy pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pásek pro fixaci hlavy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | madla pro přenos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odnímatelná spodní část |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | evakuační pumpa se šlapkou k odsátí přebytečného vzduchu z prostoru matrace ( zajištění fixace v požadovaném tvaru ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38311210-3 | 8 | váha osobní do 200 kg s výškoměrem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cejchuschopná váha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | váhová kapacita alespoň 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatické nulování a vypínání vah po zvážení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | čitelný displej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | široká nášlapná plocha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | digitální výškoměr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 20 | vozík nemocniční 2-podlažní |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zajištění maximální stability |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-podlažní provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | horní deska lisovaná se zaoblenými rohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dolní deska rovná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr.min. 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 1 | stojan infúzní pojízdný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. min. 50 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z toho alespoň dvěma s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | teleskopická tyč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lehce nastavitelná výška jednou rukou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vč. držáku na závěsné sáčky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | košík na infuze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 6 | schůdky 2-stupňové |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | protiskluzné nášlapné desky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38434000-6 | 1 | glukometr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | měření glukózy v kapilární krvi pomocí biosenzoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přenosné provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bateriové napájení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zobrazení výsledku na LCD displeji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výsledek do 10 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paměť - min. 100 výsledků měření s datem a časem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kompletní set |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 6 | skříň na podložní mísy a moč. lahve | 500/600/1800 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uzamykatelná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vnitřní vybavení - police |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky moč. lahví |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 4 | skříň na dezinfekční roztoky | 500/600/1800 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uzamykatelná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vnitřní vybavení - min. 4 police |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 4 | schůdky 1-stupňové |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | protiskluzná nášlapná deska |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38510000-3 | 1 | mikroskop pro URL vč. fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. stativ: stabilní ergonomický tepelně kompenzovaný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. osvětlení: LED true color, automatická změna intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu, pravé Koehlerovo osvětlení ( zdroj na zadní straně stativu, irisová clona pole, irisová aperturní clona ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. ostření: ostření zdvihem objektivů, koaxiální systém hrubého a jemného ostření, zdvih ostření 25 mm, minimální jemného ostření 1µm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. stolek: bezhřebenový mechanický x-y stolek s ochrannou ultra tvrdou keramickou povrchovou vrstvou, ovládání pro pravou ruku , možnost nastavení tuhosti posuvu pro každou osu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. kondenzor: se sklopnou horní čočkou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. revolverový nosič objektivů : pětičetný kódovaný s automatickým odečtem pozice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. tubus: trinokulární s třípolohovým přepínačem světelné dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 100% okuláry, 20/80% okuláry/kamera, 100% kamera ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. okuláry: 10x se širokým zorným polem č.22 (F.N. 22), jeden ostřící |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. objektivy: planachromatické 4x,10x, 20x, 40x, 100x imerzní |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. digitální kamera: barevná USB2.0 kamera s připojovacím adaptérem k mikroskopu - min 1MPx |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. programové vybavení : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snímání z digitálních kamer a fotoaparátů a řady dalších typů snímacích zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | živý obraz na monitoru PC (usnadňuje ostření a může být použit pro demonstrační účely) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | měření v obraze a vkládání kalibrovaného měřítka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automaticky vytvářená tabulka naměřených hodnot s možností psaní poznámek a exportování do programu Microsoft® Excel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | práce s více snímky - navigace pomocí „panelu náhledů" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | úpravy snímků |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových popisků do snímku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost rozšíření pomocí přídavných modulů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tvorba videosekvencí z pořízených snímků |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatická aktualizace z Internetu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | režim „prezentace" (slideshow) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkce měření v obraze: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | měření délek (úsečka) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vkládání kalibrovaného měřítka (možnost uživatelsky definovat typ měřítka, vertikální nebo horizontální pozice ve snímku, měřítko se při zvětšování snímku na monitoru počítače průběžně přepočítává) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pole s naměřenou hodnotou lze ve snímku libovolně přesouvat, s měřeným objektem zůstává hodnota spojena pomocnou čarou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | je možné měnit označení měřené veličiny, velikost písma naměřených hodnot ve snímku, barvu a tloušťku měřících čar, barvu pomocných čar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výsledky měření jsou průběžně zobrazovány v přehledné tabulce obsahující také základní statistiky, ke každému měření je možné napsat textovou poznámku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192210-7 | 1 | stůl zákrokový urologický - elektr. polohování |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrchní část stolu čalouněná s umyvatelným povrchem se sníženou hořlavostí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukci i čalounění možno dezinfikovat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 4-dílná pracovní plocha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost rychlé změny pracovní polohy stolu ( od gynekologické polohy po leh ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost nastavení Trendelenburg. polohy elektropohonem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ovládání ručním ovladačem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost změny polohy i při plném zatížení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nízká nástupní výška |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci osazen brzděnými kolečky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snímatelné šauty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sedák s výřezem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přídavný nožní díl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eurolišta podél sedáku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nerezová miska |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snímatelná madla pro pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33157800-3 | 5 | oxymetr pulzní - přenosný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | měření Sp02 a tepové frekvence TF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LED displej pro zobrazení SpO2 a TF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | alarm při překročení limitních hodnot, nastavitelné hodnoty alarmu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatické vypnutí po sejmutí prstového čidla |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uložení záznamu do paměti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost uložení záznamu do paměti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | součástí dodávky 2x prstový senzor pro dospělé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 2 | umyvadlo s výlevkou, senzorová baterie | 500/700/850(900)mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiál nejlépe nerezová ocel dle ČSN 17240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bezspárově svařená konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | spodní vana s vyklápěcím roštem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost splachování výlevky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | u horní vany senzorová baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 5 | zástěna 7-dílná + podvozek skládací |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní pojízdný stativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojezdová kolečka s možností zabrždění ve všech polohách |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zástěna nejlépe z vysokotlakého laminátu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nejlépe 7i dílná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | každý díl vzájemně spojený |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost natočení libovolným směrem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost pomocí segmentů vytvořit roh nebo oblouk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost složení zástěny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadno čistitelná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odolná proti vodě a dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odpuzující prach |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyyoký stupeň nehořlavosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stěna umožňující cirkulaci vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost barevného výběru dle vzorníku barev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33181300-5 | 1 | monitor eliminační |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | plně automatizovaný provoz kontinuálních eliminačních metod |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vhodný k vysoko-objemové hemofiltraci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | krevní průtok až 450 ml/min, výměna roztoků až 10 l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost prediluce a/nebo postdiluce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadno dostupné, integrované vyhřívání roztoků |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umístění až 20 l roztoků na váhy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | heparinová pumpa integrovaná v přístroji, citrátová antikoagulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | široký rozsah použitelných filtrů s ohledem na potřeby pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | univerzální hadicový set pro všechny terapie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCUF, CVVH (HVH), CVVHD, CVVHDF, TPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hemoperfuse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jednoduchý přechod mezi terapiemi bez výměny hadicového setu a přerušení léčby |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 10“ TFT barevný monitor, zobrazující instrukce krok za krokem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jednoduché osazení hadicového setu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatizované promývání |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přesnost pump ± 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | krevní 10 ml/min – 450 ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prediluc 0 nebo 100 – 9.000 ml/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | postdiluce 0 nebo 100 – 9.000 ml/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | filtrace 0 nebo 100 – 10.000 ml/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stažení roztoků 0 – 3.000 ml/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přesnost vah 20 g, - substituční váha 0 – 30 kg, - filtrační váha 0 – 30 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192600-8 | 1 | zvedák el. pojízdný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro nemocniční prostředí, rozkládací konstrukce rámu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elektricky polohovatelné sklopné rameno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | polstrovaná závěsná hrazda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | závěsné háky hrazdy s pojistkou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojezdová kolečka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nášlapné brzdy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dálkový ovladač zdvihu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | páka pro rozevření základny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | madla pro manipulaci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bezpečnostní pojistka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | indikátor stavu baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost zvedáku min. 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | 8 | nebulizátor s ohřevem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost plynulého nastavení teploty aerosolu v rozsahu cca 25 - 35 st.C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost plynulého nastavení koncentrace kyslíku v rozsahu 30 % - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nastavení průtoku kyslíku nebo vzduchu v rozsahu 0-15 l/min pomocí průtokoměru |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tepelná základna s komorou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | autoklávovatelná nebulizační komora se směšovací clonou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nebulizační hlavice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | průtokoměr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák přístroje pro univerzální uchycení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák hadice flexibilní |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hadička propojovací se šroubením |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrapovaná hadice pro vedení mlhoviny z nebulizátoru k pacientovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aerosolové a tracheotomické masky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | 2 | rohož dekontaminační | 4 x 1,2m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | antistatická nosná vrstva rohože |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bez nutnosti lepení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s nájezdovým okrajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obsahující bakteriostatikum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | omyvatelná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hladký povrch, zabraňující zpětnému přenosu nečistot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | 5 | podložka pro přesun pacienta | 1800/500mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ruční obsluha jednou nebo dvěma osobami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | klouzavá deska stálého tvaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pevný povrch, odolný proti protržení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | propustný pro rentgenové paprsky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | netoxický materiál, zdravotně nezávadný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pevná a odolná konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lehce čistitelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33172200-8 | 1 | vybavení pro obtížnou intubaci-videolaryngoskop, vozík, pomůcky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snížení traumatizace pacienta při intubaci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost intubace v neutrální pozici |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | využití pro nasální intubaci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mobilita systému |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přenosný laryngoskop na opakované použití |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | se zabudovanou barevnou kamerou s vysokým rozlišením |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s min. třemi zdroji světla LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umožňující dokonalou vizualizaci dýchacích cest |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přenos signálu na kompaktní externí zobrazovací zařízení s řídící jednotkou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( LCD barevný monitor s vysokým rozlišením ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | provoz na akumulátor (cca 1 hodi) a síť |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost rychlé sterilizace laryngoskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výstup "video out" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost rozšíření o modul záznamu průběhu intubace na paměťovou kartu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | širokoúhlý objektiv kamery se zařízením zabraňujícím zamlžení dechem pacienta během intubace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výborná orientace a přehlednost i v případě zakrvácených dýchacích cest |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru různých velikostí laryngoskopů (lžic) vše v barevném provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost případné konfigurace s jednorázovými lžícemi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | součástí nabídky - standard dospělá lžíce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | řídící a zobrazovací jednotka - monitor, spojovací kabel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x rigidní zavaděč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | 1 | systém pro ohřev pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | horkovzdušný systém ohřevu pacienta snižující podchlazení během chirurgických operací |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | udržující teplotu pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tepelný výkon až 1 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | průtok vzduchu min.30 m3/minutu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost nastavení teploty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vč. pojízdného stojanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyhřívaná pokrývka pro dospělé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyhřívaná pokrývka pro děti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyhřívaná podložka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost rozšíření o další velikosti a druhy vyhřívacích podložek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | antistatické provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hladký povrch přikrývek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vysoká odolnost materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadná údržba a dezinfikovatelnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33169000-2 | 1 | rozvěrač ran - systém fast - track |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro břišní chirurgii, upevnitelný k operačnímu stolu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyrobený z chirurgické oceli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | opakovaně resterilizovatelný v parním sterilizátoru při 134st.C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33160000-9 | 1 | Shawer pro ortopedii a traumatologii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pohonná řídící jednotka se dvěma porty (pro shaver, vrtačku nebo pilu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | integrovaná pumpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paměť nastavení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hlasité upozorňování na změny nastavení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | shaverová hlava - ovládání ruční nebo nožní |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | otáčky: 15 000/min v režimu vrtačky, 8 000/min v režimu shawer, pravý, levý chod, oscilace, indexace řezného okénka nože |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatické přednastavení podle vloženého nože |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nastavení pozice řezného okénka nahoře nebo dole |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost zapojení malého sklíčidla pro operace ramen přímo do shaveru (např. přes adaptér) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nože a frézy - jednorázové sterilní a na vícenásobné použití resterilizovatelné, nože zahnuté i tvarovatelné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33160000-9 | 1 | jednotka motorová pro ORL sál |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elektricky poháněná kompaktní tužkovou jednotku (mikromotor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | shawer k potřebám ORL mikrochirurgie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | se speciálními nástavci pro široké použití, zejména v oblasti ruky, nohy, maxilofaciální chirurgii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rychlost mikromotoru alespoň 60 000 ot / min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | okamžitý stop stav |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nožní spínač |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | plynulá regulace rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bezpečnostní pojistka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upevnění příslušenství pomocí rychloupínacího mechanismu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chlazení pomocí irigace ( zvláště při frézování ve vysokých otáčkách ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrtací hlava s minirychlospojkou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nástavec pro vrtáky vel.S (1-2 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nástavec pro Kirschnerovy dráty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | příslušenství pro ORL dle potřeb uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | 1 | turniket digitální na el.síť, záložní akumulátor, 1 výstup,vč. vozíku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | systém pro zajištění operací v bezkrevném poli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | systém elektronického turniketu s velkým a přehledným digitálním displayem pro snadné čtení a precizní měření tlaku v manžetě |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | regulátor tlaku s rychlou reakcí na změny tlaku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadno ovladatelný otočný regulátor s maximálním výstupním tlakem 600mm Hg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vypouštěcí ventily pro kontrolu krvácení, pro kontrolované vypouštění komor manžety při I.V regionální anestezii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | alarmový systém s vizuální a akustickou signalizací netěsnosti, úniku tlaku a nízkého napětí baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | barevně rozlišené spirální hadičky se samouzavíracími rychlospojkami se snadným připojením a rozpojením |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bezpečné a těsné spojení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatický časovač pro měření času od nafouknutí manžety |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akustický signál |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | provoz na baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | datový port pro připojení tiskárny etiket |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost rozšíření o tiskárnu pro tisk samolepících etiket s veškerými parametry o průběhu operačního výkonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojízdný stativ robustní konstrukce s košíkem pro uložení manžet a příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | velikosti manžet dle výběru uživatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manžeta dospělá ( pro horní končetinu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro dolní končetinu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro dolní končetinu kónická, extra dlouhá ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manžety autoklávovatelné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33186200-9 | 4 | systém pro ohřev krve a infúzí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mikroprocesorem řízený výhřevný systém |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jištění proti přetopení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akustická výstraha při poruše, přetopení, zkratu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | autodiagnostika po zapnutí a během provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | krátká doba náhřevu cca 1 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | digitální displej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zobrazení aktuální a nastavené teploty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nastavitelná teplota v rozmezí od cca 35°C do 43°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost připevnění na normalizovanou euro-lištu nebo na infuzní stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadná údržba a dezinfikovatelnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | volitelná ohřívací elektrická manžeta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33186200-9 | 1 | systém pro ohřev krve a infúzí - termický box |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | systém musí zajistit přesný a bezpečný ohřev vaků a lahví s infuzními roztoky, krevními deriváty,s krví ,apod.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | objem min. 10 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | teplotní rozsah: min 30°C – 60 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přesnost 0,2-0,5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost nastavení požadovaného režimu provozu ( časové i teplotní parametry ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ovládání pomocí dotykové klávesnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nepřetržitá autodiagnostika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | alarm optický i akustický |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 5 | stojan na použité operační roušky - mobilní s odkap. plochou | 700/400/1100mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní rámová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadno desinfikovatelný povrch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr.min. 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | horní část s háčky na použité oper. roušky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v dolní části odkládací nejlépe nerez vanička |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 5 | stojan vč. 1 aseptického umyvadla pojízdný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní pojízdná konstrukce nohy s držadlem a vyjímatelným umyvadlem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadno desinfikovatelný povrch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiál nejlépe nerezová ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. alespoň 50 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z toho alespoň 2 s brzdou, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | antistatické provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x nerezové aseptické umyvadlo vč. ucha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 5 | stojan pojízdný na misky s ohřevem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní pojízdná konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadno desinfikovatelný povrch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odolný proti nárazu a poškrábání |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nejlépe celonerezové provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stojan plynule výškově nastavitelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. min.50 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | antistatické provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | miska odolná proti otěru, proti korozi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | topné těleso s regulací teploty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | plynule regulovatelná teplota v rozmezí 30-80°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | integrovaný omezovač teploty v tělesu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kabelová přípojka se zástrčkou ( min. 4 m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák pro zavěšení kabelu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nerez varná miska |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zesílené dno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | objem min. 3 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost sterilizace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vnější kryt - ochrana proti doteku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 1 | skříň dělená 2 dvéř.- na podl.mísy,moč.lahve / dezinf.roztoky | 500/600/1800 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uzamykatelná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snadno desinfikovatelný povrch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vnitřní vybavení - police |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky moč. lahví |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192310-8 | 2 | extenze ortopedická,závaží,zátěžové sáčky-dospělá sada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | univerzální trakční rám vhodný pro běžná nemocniční lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nejlépe celonerezové provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosná konstrukce pro extenční léčebné postupy nebo fixaci končetin, páteře a pánve |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vč. základního příslušentsví - sada závaží, sada zátěžových sáčků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 4 | vozík na léky - uzamykatelný | 1000/480/900 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vozík na rozvoz léků |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 2 zásuvky uzamykatelné |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | horní pracovní deska lisovaná se zaoblenými rohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | deska pro možnost psaní nejlépe výsuvná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v dolní části držáky pro dokumentaci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro dobrou manipulaci alespoň 1x madlo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odolný proti nárazu a poškrábání |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. 75 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z toho alespoň dvěma s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33170000-2 | 1 | vak resuscitační |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | typ vaku umožňující ventilaci jednou osobou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s možností napojení na přívod kyslíku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | autoklávovatelný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | součást resuscitačního vybavení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pacientský ventil s omezovačem tlaku na 40 cm H2O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | otočný konektor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | silikonová transparentní maska výběr min. ze 4 velikostí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezervoár O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33125000-2 | 1 | uroflowmetr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatický uroflowmetr s bezdrátovou komunikací s vyhodnocovací a dokumentační jednotkou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | standardní uroflowmetrie a screening |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost měření průtoku moči i vymočený objem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost archivace výsledků měření |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost tisku na standardní tiskárně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kompatibilní s jakýmkoliv PC a se systémem Windows |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | váhový uroflowmetr se snadnou údržbou s nastavitelným stojanem a vyměnitelnou nádobou a trychtýřem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost využití získané moči k laboratorní analýze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozsah měření: průtok 0-50 ml/s ( nastavitelné ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | objem 0- cca 900 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyhovující EN 60601-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sedák pro uroflowmetrii pro vyšetření vsedě |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odolná konstrukce, dobře omyvatelná a dezinfikovatelná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | madla, opěrky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i pro pacienty s obtížnou pohyblivostí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38000000-5 | 1 | odstředivka multifunkční stolní |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stolní odstředivka vhodná pro statimová vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kapacita 90 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | úhlový rotor 6x12/15 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mikroprocesorem řízené otáčky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elektronická ochrana otevření víka při provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | časový spínač |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192210-7 | 1 | stůl vyšetřovací pro urologii - umožňující rychlou změnu polohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 4-dílná pracovní plocha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výškově zdvihatelný ( elektropohonem ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost rychlé změny pracovní polohy stolu ( od gynekologické polohy po leh ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost nastavení Trendelenburg. polohy elektropohonem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ovládání ručním ovladačem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost změny polohy i při plném zatížení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nízká nástupní výška |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci osazen brzděnými kolečky o pr. alespoň 75 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným povrchem, materiál se sníženou hořlavostí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukci i čalounění možno dezinfikovat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snímatelné šauty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sedák s výřezem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přídavný nožní díl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eurolišta podél sedáku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nerezová miska |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snímatelná madla pro pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min.150 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na číselné parametry, které nejsou omezeny minimální (min) nebo maximální (max) hodnotou se vztahuje tolerance +/- 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele: |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2  Podrobný rozpis ceny

| CPV | Název | Sazba DPH | Cena bez DPH / Mj | množství | Cena bez DPH/Kusy | Cena s DPH/Kusy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33172200-8 | vybavení pro obtížnou intubaci-videolaryngoskop,vozík,pomůck |  |  | 1 |  |  |
| 33125000-2 | uroflowmetr |  |  | 1 |  |  |
| 33190000-8 | systém pro ohřev pacienta |  |  | 1 |  |  |
| 38510000-3 | mikroskop pro URL vč. fotodokumentace |  |  | 1 |  |  |
| 33169000-2 | rozvěrač ran - systém fast - track |  |  | 1 |  |  |
| 33160000-9 | Shawer pro ortopedii a traumatologii |  |  | 1 |  |  |
| 33160000-9 | jednotka motorová pro ORL sál |  |  | 1 |  |  |
| 33157800-3 | oxymetr pulzní - přenosný |  |  | 5 |  |  |
| 33170000-2 | vak resuscitační |  |  | 1 |  |  |
| 33172200-8 | vak resuscitační |  |  | 22 |  |  |
| 33157800-3 | zvlhčovač kyslíku |  |  | 19 |  |  |
| 33170000-2 | laryngoskop vč. nabíjecího stojanu |  |  | 23 |  |  |
| 33190000-8 | turniket digitální na el.síť, záložní akumulátor, 1 výstup, vč. vozíku |  |  | 1 |  |  |
| 33181300-5 | monitor eliminační |  |  | 1 |  |  |
| 33186200-9 | systém pro ohřev krve a infúzí |  |  | 4 |  |  |
| 38434000-6 | glukometr |  |  | 1 |  |  |
| 33190000-8 | nebulizátor s ohřevem |  |  | 8 |  |  |
| 33192310-8 | extenze ortopedická,závaží,zátěžové sáčky-dospělá sada |  |  | 2 |  |  |
| 38000000-5 | odstředivka multifunkční stolní |  |  | 1 |  |  |
| 33186200-9 | systém pro ohřev krve a infúzí - termický box |  |  | 1 |  |  |
| 33190000-8 | rohož dekontaminační |  |  | 2 |  |  |
| 33192300-5 | skříň na podložní mísy a moč. lahve |  |  | 6 |  |  |
| 33192300-5 | skříň na dezinfekční roztoky |  |  | 4 |  |  |
| 33192300-5 | skříň dělená 2dvéř.- na podl.mísy,moč.lahve / dezinf.roztoky |  |  | 1 |  |  |
| 33192210-7 | stůl vyšetřovací pro urologii - umožňující rychlou změnu polohy |  |  | 1 |  |  |
| 33192210-7 | stůl zákrokový urologický - elektr. polohování |  |  | 1 |  |  |
| 33192120-9 | matrace vakuová |  |  | 2 |  |  |
| 33190000-8 | podložka pro přesun pacienta |  |  | 5 |  |  |
| 33192300-5 | vozík nemocniční 2-podlažní |  |  | 20 |  |  |
| 33192300-5 | stolek instrumentační - hydraul.stavitelná výška |  |  | 9 |  |  |
| 33192300-5 | vozík na léky - uzamykatelný |  |  | 4 |  |  |
| 33192300-5 | stojan na použité operační roušky - mobilní s odkap. plochou |  |  | 5 |  |  |
| 33192300-5 | stojan infúzní pojízdný |  |  | 1 |  |  |
| 33192300-5 | stojan vč. 1 aseptického umyvadla pojízdný |  |  | 5 |  |  |
| 33192300-5 | stojan pojízdný na misky s ohřevem |  |  | 5 |  |  |
| 38311210-3 | váha osobní do 200 kg s výškoměrem |  |  | 8 |  |  |
| 33192300-5 | zástěna 7-dílná + podvozek skládací |  |  | 5 |  |  |
| 33192600-8 | zvedák el. pojízdný |  |  | 1 |  |  |
| 33191000-5 | panel sprchový s desinfekcí |  |  | 1 |  |  |
| 33192300-5 | schůdky 1-stupňové |  |  | 4 |  |  |
| 33192300-5 | schůdky 2-stupňové |  |  | 6 |  |  |
| 33192300-5 | umyvadlo s výlevkou,senzorová baterie |  |  | 2 |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |