Příloha č. 7:	Obchodní podmínky  pro 7. část veřejné zakázky vč. příloh

Příloha č.: 8  k materiálu č.: 7/5

# Počet stran přílohy: 25

Veřejná zakázka č. 257/2013 – 7. část

Kupní smlouva

I.

#### Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:             Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje

- IČ:		             70890692

- DIČ:                       CZ70890692

- Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

- Číslo účtu: 	 2106563265/2700

- Osoba oprávněná jednat ve věcech dodávky přístrojů:

- Bc. Vratislava Krnáčová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 413

- Mgr. Jana Kanichová, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského  kraje, 
e-mail: jana.kanichova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 773

- Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, oddělení investiční, tel. 595 622 280, e-mail: vera.stefkova@kr-t.cz

- Osoba pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoba vůči řídícím a kontrolním orgánům:

- Ing. Hana Kraussová, vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 320

- Ing. Petr Kačmařík, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - projektový manažer, tel. 595 622 912

- (dále jen „kupující“)

a

2.   Obchodní firma

- Se sídlem:

- Zastoupena:

- IČ:

- DIČ:

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka …

- (dále jen „prodávající“)

II.

#### Základní ustanovení

- Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Prodávající prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem  ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Účelem této smlouvy je realizace části projektu „Pavilon chirurgických oborů 
v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ (dále jen „projekt“) spolufinancovaného 
z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 (dále „ROP“), prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb. Cílem této části projektu je zlepšení technického vybavení zdravotnického zařízení Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, pořízením moderní lékařské technologie a tím zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče a zachování dostupnosti zdravotních služeb.

- Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP.

III.

#### Předmět smlouvy

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží - zdravotnickou technologii pro pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“ nebo „přístroje“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.  Kupující se zavazuje  zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

- Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí lékařská technologie, jejíž specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.

- Součástí předmětu plnění je doprava zboží do místa plnění, jeho instalace a další činnosti nezbytné pro uvedení přístrojů do provozu  a jejich řádnou funkčnost, zejména:

  - provedení předinstalačních příprav, instalace, uvedení do provozu,

  - provedení veškerých předepsaných, stanovených a dohodnutých zkoušek a revizí,

  - seznámení určených zaměstnanců uživatele (tj. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek – Místek, IČ: 00534188, dále jen „uživatel“) s obsluhou přístrojů tak, aby je byli schopni  řádně užívat.

IV.

#### Kupní cena

- Kupní  cena  činí bez  DPH ……….,-  Kč (slovy: ………………………. korun českých), DPH ve výši  …….%  je ……….,-  Kč a cena včetně DPH  činí ………….,- Kč (slovy: ………………………… korun českých). Podrobný rozpis kupní ceny v členění na jednotlivé položky tvoří přílohu  č. 2 této smlouvy.

- Kupní  cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje  veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena  je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

- Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno 
ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.

#### Místo a doba plnění

- Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je sídlo uživatele – Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek – Místek.

- Vzhledem ke skutečnosti, že přístroje budou sloužit k vybavení pavilonu chirurgických oborů, jehož stavba v době uzavření této smlouvy není ukončena, bude zboží  kupujícímu dodáno až před ukončením realizace stavby, a to na písemnou výzvu kupujícího (za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná do datové schránky prodávajícího). Prodávající bere na vědomí, že

- instalace přístrojů bude zahájena bezodkladně po zaslání výzvy kupujícího dle tohoto odstavce;

- práce v místě plnění bude s ohledem na souběžnou realizaci stavby možno provádět pouze v omezeném rozsahu v součinnosti se zhotovitelem stavby. Tato skutečnost je zohledněna ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku.

- Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 8 týdnů od obdržení výzvy dle předchozího odstavce. Přístroje není možno dodávat předem na sklad.

- Prodávající je povinen do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit dodavatelskou výrobní dokumentaci ke  zboží, včetně požadavků na stavební připravenost, kupujícímu, projektantovi a osobě vykonávající inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby.

VI.

# Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1.	Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti přiměřeně podle povahy dodaného zboží z § 411 až § 442 a § 447 až                 § 454  obchodního zákoníku.

2.  Prodávající je povinen:

- dodat zboží řádně a včas,

- dodat zboží  kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, v provedení, jakosti a balení dle § 420 obchodního zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,

- dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,

- při  dodání  zboží  do  místa  plnění  dle  čl.   V  této  smlouvy   předat  kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 417 obchodního zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce,

- dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona 
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu,

- účastnit se na základě pozvánky kupujícího všech jednání týkajících se předmětného zboží, a to včetně kontrolních dnů stavby,

- spolupracovat a koordinovat svou činnost se zhotovitelem stavby pavilonu chirurgických oborů (dále jen „zhotovitel stavby“) a dalšími dodavateli lékařské technologie, informačních technologií, nábytku a mobiliáře (dále jen „dodavatelé“), které budou dodávány a montovány za účelem vybavení budovy Pavilonu chirurgických oborů. Prodávající je povinen zejména projednat se zhotovitelem stavby  stavební připravenost pro dodávky přístrojů a jejich instalaci, předpokládané termíny realizace těchto dodávek a instalací (s ohledem na skutečný stav dodávky zboží) a příp. podmínky odběru potřebných médií  - elektřina, voda apod.,

- spolupracovat při dodávce zboží s osobou vykonávající inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby a s projektantem.

3.  V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se prodávající zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637. Prodávající je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

- Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost.

VII.

Převod vlastnického práva a  nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

# Předání a převzetí zboží

- Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.

- Kupující se zavazuje zboží převzít v případě, že bude dodáno bez vad. O předání 
a převzetí zboží prodávající sepíše protokol, ve kterém kupující prohlásí, zda zboží přejímá či nikoli.

- Předání zboží bude provedeno za přítomnosti zástupce uživatele.

- Při předání zboží předá prodávají kupujícímu veškerou dokumentaci, která se ke zboží vztahuje a kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva, příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, dokumentaci ke zdrojům ionizujícího záření, přejímací zkoušky, měření rozptýleného záření, protokoly o revizích a zkouškách v českém jazyce. Zejména je prodávající povinen kupujícímu předat návod k údržbě, technickou dokumentaci předmětu smlouvy, záruční list, uživatelskou dokumentaci v českém jazyce 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM 
ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, .pdf, .jpg) a licenční prohlášení k software, pokud je součástí dodávaného plnění.

- Před předáním zboží je prodávající povinen zajistit na vlastní náklady veškeré předepsané a stanovené zkoušky, kontroly a revize zboží a potvrzení o těchto zkouškách předat kupujícímu společně se zbožím. Před předáním zboží bude za účasti zástupců obou smluvních stran a uživatele provedeno ověření funkčnosti zboží a bude provedeno seznámení určených zaměstnanců uživatele s obsluhou přístrojů.

- Protokol o předání a převzetí zboží bude obsahovat:

- označení předmětu smlouvy,

- označení kupujícího a prodávajícího,

- číslo kupní smlouvy a datum jejího uzavření,

- prohlášení kupujícího, že zboží přejímá (nepřejímá),

- datum a místo sepsání,

- jména a podpisy zástupců kupujícího a prodávajícího.

- Prodávající a kupující jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí zboží cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.

# Platební podmínky

- Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po dodání zboží prodávajícím. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle  zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí dále  obsahovat:

- číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 257/2013 – 7. část),

- číslo a datum vystavení faktury,

- název projektu, tj. „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, 
p. o.“ a registrační číslo projektu CZ.1.10/2.100/22.01334, a to v textu faktury nebo nalepením samolepky na fakturu, případně razítkem na faktuře,

- předmět smlouvy, tj. text „dodávka lékařské technologie část 7 pro projekt „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“,

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího),

- číslo předávacího protokolu a datum jeho podpisu. Předávací protokol bude přílohou faktury,

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury  prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

- Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

- Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

- Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

  - bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo

- prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu  v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

## X.

## Záruční  podmínky

- Zboží má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zboží nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno

- Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá prodávající jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností

- Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 429 a násl. obchodního zákoníku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:

  - faxové  číslo: ……………………….

  - e-mail: ………………………………

  - adresu: ……………………………… doplní uchazeč

- Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

- K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.

- Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu přístroje od uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného přístroje zpět k uživateli.

- Prodávající započne s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li prodávající s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn zajistit odstranění vady na náklady prodávajícího u jiné odborné osoby.

- Prodávající je povinen odstranit vadu nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení kupujícím (uživatelem), pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. V případě, že je k provedení opravy nutná dodávka náhradního dílu ze zahraničí, bude vada odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího oznámení.

- V případě, že vada nebude ve lhůtě uvedené v odst. 8 odstraněna, je prodávající povinen kupujícímu (uživateli) až do doby odstranění vady bezplatně poskytnout náhradní přístroj o stejných či vyšších parametrech.

- Provedenou opravu (či jiné odstranění) vady zboží prodávající kupujícímu předá písemným protokolem. Na provedenou opravu poskytne prodávající záruku v délce 12 měsíců.

- Prodávající bude kupujícímu po záruční dobu uvedenou v odst. 3 v rámci záručního servisu poskytovat kromě odstraňování vad přístrojů bezplatně také:

- preventivní kontroly a zkoušky všech součástí přístrojů a jejich příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístrojů, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č.123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“),

- provádění standardních vylepšení přístrojů, včetně provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,

- pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly přístrojů 
dle zákona o zdravotnických prostředcích a dle požadavků výrobce (pokud výrobce pro tyto kontroly předepisuje výměnu některého z dílů, bude součástí kontroly dle tohoto písmene i jeho výměna),

- provádění elektrické revize dle ČSN a dle požadavků výrobce,

- poskytovat k přístrojům telefonickou podporu v českém jazyce, a to v pracovní dny od 9 do 18 hodin.

- Plnění dle písm. a) až d) tohoto odstavce budou prováděna nejpozději v termínech stanovených příslušnými právními předpisy či požadavky výrobce.

- Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv  z odpovědnosti za vady.

XI.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.

XII.

# Sankce

- Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 8 smlouvy a zároveň v této lhůtě neposkytne náhradní přístroj o stejných či vyšších parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

- Pokud prodávající neposkytne kupujícímu včas plnění uvedené v čl. X odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XIII.

Zvláštní ujednání

Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. Z toho důvodu se prodávající zavazuje:

  - předem projednávat s odborem evropských projektů kupujícího jakoukoliv změnu při dodávce zboží, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti dokumentaci akce (nabídka, projekt, atp.),

  - umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko), Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

  - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

  - uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, do konce roku 2026.

XIV.

### Zánik smlouvy

- 1.  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že  podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

- nedodání zboží ve stanovené době plnění,

- pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy.

2.  Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XV.

# Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí straně.

5.	Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje.  že je  s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách.

6.  Prodávající je povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží 3 a prodávající 1 její vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace přístrojů

Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady. kraje udělený usnesením č. ………  ze dne …………...

V	 Ostravě dne:	       V                      dne:

____________________________                                  ___________________________

za kupujícího                                                               za prodávajícího

Miroslav Novák			          ……………………………….

hejtman kraje .

Příloha č. 1 	Specifikace přístrojů

| CPV | Množství | Přístroj | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Uchazeč doplní typ nabízeného přístroje. U číselných parametrů vyplní i hodnotu dosahovanou nabízeným přístrojem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33192160-1 | 5 | lehátko transportní 2-dílné výšk.zdvih.(stretcher) rtg transparentní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | transportní lehátko pro rychlý a bezpečný přesun pacienta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 dílná ložná plocha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výškového nastavení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost Trendelenburg. polohy / antiTrendelenburg. polohy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost nastavení zádového dílu v rozmezí 0st až 70st. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ložná ploha v celé délce rtg transparentní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s výjimkou konců plochy možnost použití i C-rameno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snímatelná matrace s omyvatelným antistatickým povrchem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazeno kolečky o pr. min. 125 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a alespoň s dvěma centrálními brzdami |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | integrované postranice sklopné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2x řídící madlo u nožního a hlavového čela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upínací popruh |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky a pouzdra na příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snímatelný infuzní stojan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák pro tlakovou lahev |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukce i čalounění hygienicky udržovatelné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192160-1 | 9 | lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 2 dílné provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manuálně plně stavitelná podpěrka hlavy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výškově zdvihatelné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojízdné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci osazen brzděnými kolečky o pr. alespoň 75 mm, odolná proti otěru a korozi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrchní část lehátka čalouněná |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukce i čalounění hygienicky udržovatelné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192160-1 | 4 | lehátko vyšetřovací 3-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 3 dílné provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sklon hlavového segmentu nastavitelný manuálně |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výška stavitelná, nejlépe elektropohonem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nožní segment a Trendelenburg 0-30 st. nastavitelný, nejlépe elektropohonem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ovládání pohonů nejlépe ručním ovladačem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zakrytování spodního rámu a pohybového mechanismu stolu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | omyvatelné a dezinfikovatelné plastové kryty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojízdné provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci osazen brzděnými kolečky o pr. alespoň 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným povrchem se sníženou hořlavostí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukci i čalounění možno dezinfikovat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |
| 33193000-9 | 6 | křeslo toaletní pojízdné s výklopnými popdručkami |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost využití i jako křeslo sprchové |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sedátko a opěrka zad polstrovaná |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umyvatelný a hygienicky udržovatelný povrch |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odolný dezinfekci i mechanickému zatížení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odklopné područky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sklopná stupačka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | toaletní nádoba plastová s víkem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kolečka s nášlapnou brzdou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost vybavení se zadními velkými hnacími koly |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192160-1 | 1 | lehátko 2-dílné s pevnou výškou vč. držáku papír. role |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nepojízdné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 2 dílné provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manuálně plně stavitelná podpěrka hlavy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným povrchem se sníženou hořlavostí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukci i čalounění možno dezinfikovat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |
| 33193100-0 | 4 | vozík transportní na přepravu pacientů s pevnou výškou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 2 dílná ložná plocha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manuální polohování podhlavníku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pevná fixace ložné plochy k podvozku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro dobrou manévrovatelnost alespoň 1x madlo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost doplnění o sklopné zábrany na obou stranách lehátka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pevná výška podvozku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s úložným prostorem pro přepravu osobních věcí pacienta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podvozek opatřen koly dle výběru uživatele |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přední kola o pr. min. 500 mm, zadní kolečka o pr. min. 200 mm s brzdou a dvěma nášlapnými pákami |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrchní část lehátka čalouněná zdravotnickou koženkou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukce i čalounění |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| 33193000-9 | 9 | křeslo transportní na přepravu pacientů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zesílený skládací rám |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | postranice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nastavitelné stupačky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zdvojený zesílený skládací kříž |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přední plná kola |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zadní pneumatická kola |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | parkovací brzdy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | madlo pro obsluhu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zdravotně nezávadný, omyvatelný povrch |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min 150kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 33193100-0 | 7 | vozík transportní na přepravu pacientů,výšk.zdvihatelný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 dílné provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manuálně stavitelná podpěrka hlavy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stavitelná výška ( nožní hydraulická páka ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost naklopení ložné plochy - částečný Trendelenburg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sklopné zábrany z obou stran vozíku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | madla pro obsluhu z obou čel vozíku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák infuze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inf. tyč teleskopická |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ložná plocha v celé délce rtg transparentní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojezdová kolečka centrálně ovládaná z obou stran, o pr. min. 125 mm s dvěma centrálními brzdami |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukce i čalounění |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a vzorníku výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192120-9 | 11 | lůžko 4-dílné pro intenzivní péči |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lůžko nemocniční polohovatelné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 4-dílná ložná plocha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umístěná nejlépe na 2 teleskopických sloupech |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost náklonu Trendelenburg / antiTrendelenburg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost polohování zádového a stehenního dílu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost polohování lýtkového dílu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | autoregresní zádový díl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPR mechanické odblokování zádového dílu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zálohová baterie s diagnostikou stavu a zabudovaným dobíjecím zdrojem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ruční ovladač |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2x sklopné postranice - nejlépe dělené plastové |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odnímatelná čela s barevnými HPL výplněmi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( možnost výběru barevného provedení HPL výplní dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aretace čel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky příslušenství součástí rámu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky na drobné příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky na inf. tyč, hrazdu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x infuzní tyč |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hrazda |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rukověť k hrazdě |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | koš na moč. lahev |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazena kolečky o pr. min. 125 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z toho alespoň dvě s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x kolečko se směrovou aretací |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost prodloužení ložné plochy min o 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost lůžka min. 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | matrace antidekubitní pasivní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zabezpečení rovnoměrného rozložení hmotnosti pacienta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | velmi dobrá cirkulace vzduchu a odvádění par |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | potah - vodonepropustný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paropropustný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obousměrně elastický |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | antibakteriální |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | se sníženou hořlavostí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES Prohlášení o shodě v souladu s ČSN EN 60601-2-38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192120-9 | 5 | matrace antidekubitní aktivní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aktivní antidekubitní matrace pro prevenci a léčbu proleženin min. III stupně |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | systém umožňující volbu mezi statickým a dynamickým režimem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | matrace musí umožňovat laterální náklon |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost nastavením tlaku v matraci podle váhy pacienta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | interval výměny vzduchu do 10i min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pohotovostní vypouštěcí ventil - CPR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eliminace rizika vyfouknutí matrace při transportu nebo výpadku proudu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zvukový alarm v případě výpadku napájení, signalizace nízkého tlaku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pružný, voděodolný, paropropustný, pratelný potah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podložka pod antidekubitní matraci s omyvatelným povrchem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vč. kompresoru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odolný proti nárazu a poškrábání |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 107 | stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | samoobslužný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | univerzální, dvoustranně přístupný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | korpus nejlépe z pozinkovaného lakovaného plechu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odolná horní plocha a jídelní deska nejlépe z HPL (vysokotlakého laminátu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jídelní deska výškově stavitelná s možností naklápění |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | provedení stolku – horní zásuvka, prostřední nika, dolní dvířka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zásuvka přístupná z obou stran, uzamykatelná |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kolečka o pr. alespoň 75 mm, min. 2 kolečka s individuálním bržděním |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stolek dobře čistitelný, vnitřek zásuvky nejlépe vyjímatelný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák na zavěšení ručníku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | design odpovídající lůžkům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192160-1 | 5 | lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 2 dílné provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manuálně plně stavitelná podpěrka hlavy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výška nastavitelná elektropohonem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojízdné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci osazen brzděnými kolečky o pr. alespoň 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrchní část lehátka čalouněná |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukci i čalounění možno dezinfikovat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192160-1 | 2 | lehátko 2-dílné výšk. stavitelné - pro rehabilitaci pacientů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 2 dílné provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | šíře lehátka alespoň 900 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manuálně plně stavitelná podpěrka hlavy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výškově zdvihatelné ( elektropohonem ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zakrytování spodního rámu a pohybového mechanismu stolu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | omyvatelné a dezinfikovatelné plastové kryty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojízdné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci osazen brzděnými kolečky o pr. min. 75 mm, odolná proti otěru, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nezanechávající barevné pruhy,odolná proti korozi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným povrchem, materiál se sníženou hořlavostí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukci i čalounění možno dezinfikovat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držák papírové role |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192120-9 | 96 | lůžko 4-dílné, pojízdné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lůžko nemocniční polohovatelné pro standardní péči |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nejlépe 4-dílná ložná plocha z kovových vevařených sítí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s podvozkem s mechanickým naklápěním |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost náklonu Trendelenburg / antiTrendelenburg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost polohování zádového a stehenního dílu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost polohování lýtkového dílu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2x sklopné postranice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pevné hlavové a nožní čelo nejlépe s HPL výplněmi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( možnost výběru barevného provedení HPL výplní dle požadavků uživatele a dle vzorníku barev výrobce ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky příslušenství součástí rámu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky na drobné příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | držáky na inf. tyč, hrazdu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x infuzní tyč |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hrazda |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rukověť k hrazdě |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | koš na moč. lahev |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazena kolečky o pr. alespoň 125 mm, z toho alespoň dvě s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x kolečko se směrovou aretací |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost prodloužení ložné plochy o min 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bezpečné pracovní zatížení min. 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | matrace antidekubitní pasivní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zabezpečení rovnoměrného rozložení hmotnosti pacienta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | velmi dobrá cirkulace vzduchu a odvádění par |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | potah - vodonepropustný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paropropustný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obousměrně elastický |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | antibakteriální |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiál se sníženou hořlavostí |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192120-9 | 8 | matrace antidekubitní aktivní |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aktivní antidekubitní matrace pro prevenci a léčbu proleženin min. II stupně |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | systém umožňující volbu mezi statickým a dynamickým režimem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost nastavením tlaku v matraci podle váhy pacienta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | interval výměny vzduchu do 10i min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pohotovostní vypouštěcí ventil - CPR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eliminace rizika vyfouknutí matrace při transportu nebo výpadku proudu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zvukový alarm v případě výpadku napájení, signalizace nízkého tlaku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min.120 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pružný, voděodolný, paropropustný, pratelný potah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podložka pod antidekubitní matraci s omyvatelným povrchem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vč. kompresoru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odolný proti nárazu a poškrábání |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |  |  |  |  |
| 33193000-9 | 12 | křeslo pro kardiaky pojízdné |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní kovová konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s možností polohování zad a nohou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosnost min. 120 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lehká manévrovatelnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou manipulaci osazeno kolečky o pr. min. 75 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | alespoň 2 brzditelná |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | područky z měkčené pryže umožňující podpěru a vstávání pacienta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | čalouněno zdravotnickou koženkou nebo potahem vodoodpudivým, omyvatelným |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukci i čalounění možno dezinfikovat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | možnost výběru barevného provedení dle požadavků uživatele a vzorníku výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192300-5 | 11 | stojan infúzní pojízdný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stabilní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hygienicky udržovatelný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. min. 50 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z toho alespoň dvěma s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | teleskopická tyč |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lehce nastavitelná výška jednou rukou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vč. držáku na závěsné sáčky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | košík na infuze |  |  |  |  |  |  |  |
| Na číselné parametry, které nejsou omezeny minimální (min) nebo maximální (max) hodnotou se vztahuje tolerance +/- 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele: |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2  Podrobný rozpis ceny

| CPV | Název | Sazba DPH | Cena bez DPH / Mj | množství | Cena bez DPH/Kusy | Cena s DPH/Kusy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33192160-1 | lehátko 2-dílné s pevnou výškou vč. držáku papír. role |  |  | 1 |  |  |
| 33193100-0 | vozík transportní na přepravu pacientů s pevnou výškou |  |  | 4 |  |  |
| 33193100-0 | vozík transportní na přepravu pacientů,výšk.zdvihatelný |  |  | 7 |  |  |
| 33193000-9 | křeslo transportní na přepravu pacientů |  |  | 9 |  |  |
| 33192160-1 | lehátko transportní 2-dílné výšk.zdvih.(stretcher) rtg transparentní |  |  | 5 |  |  |
| 33192160-1 | lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role |  |  | 14 |  |  |
| 33192160-1 | lehátko 2-dílné výšk. stavitelné - pro rehabilitaci pacientů |  |  | 2 |  |  |
| 33192160-1 | lehátko vyšetřovací 3-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role |  |  | 4 |  |  |
| 33193000-9 | křeslo pro kardiaky pojízdné |  |  | 12 |  |  |
| 33192120-9 | lůžko 4-dílné, pojízdné |  |  | 96 |  |  |
| 33192120-9 | lůžko 4-dílné pro intenzivní péči |  |  | 11 |  |  |
| 33192300-5 | stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný |  |  | 107 |  |  |
| 33192120-9 | matrace antidekubitní aktivní |  |  | 13 |  |  |
| 33192300-5 | stojan infúzní pojízdný |  |  | 11 |  |  |
| 33193000-9 | křeslo toaletní pojízdné s výklopnými popdručkami |  |  | 6 |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |